# 使用领域消防产品质量自查自纠公告

为扎实推进消防产品质量安全专项整治行动，及时发现和打击假冒伪劣消防产品违法犯罪，有效预防假冒伪劣和国家明令淘汰消防产品流入使用领域。现就本辖区使用领域消防产品质量自查自纠工作要求公告如下。

一、自查主体

消防产品使用单位（包含：机关、团体、企业、事业单位，个体经营者，以及各国家综合性消防救援队伍、政企专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防救援装备类产品使用单位）

二、时间安排

即日起至8月28日

三、自查对象

《消防产品目录（2022年修订本）》中的建筑消防设施类和消防救援装备类产品。（中国消防产品信息网已公布目录）

重点对象为可燃气体探测器、独立式感烟火灾探测报警器、手提式灭火器、消防应急照明灯具、过滤式消防自救呼吸器、洒水喷头、室内消火栓、消防单向阀、防火门、防火玻璃、灭火毯、消防水带等，以及微型消防站配备的装备器材等。

四、工作方法

1.广泛发动。及时在本单位内传达专项整治要求，明确负责消防产品质量自查自纠的部门和责任人，细化具体工作措施和时间节点，按进度推进自查自纠工作。

2.摸清底数。对本单位所有在库、在用消防产品种类、数量、生产厂家、购买渠道、购买时间等进行全面摸底，收集购买合同、发票、供货清单、产品合格证明文件、维护保养情况等相关资料，建立在库、在用消防产品基础台账。

3.核验资料。根据制定的消防产品基础台账，开展消防产品质量资料核验工作。主要核验方法为：通过中国消防产品信息网、全国认证认可信息公共服务平台等查询相关产品的认证证书、型式检验报告，比对产品合格证明文件资料一致性；通过已核实的产品合格证明文件资料，比对在库、在用消防产品的品牌标识、规格型号、材质等是否与检验报告一致。对有必要进行现场功能测试的，应组织产品采购部门、验收部门开展功能测试。

4.开展自纠。核验过程中，发现存在消防产品购买来源不明、价格不明或相关供货清单缺失的，应组织补全相关证明材料；发现存在消防产品合格证明文件等不齐全的，应联系原供货单位补发；发现存在消防产品合格证明文件与消防产品不相符、未按规定施加产品认证标志或身份标志，产品明显不具备基础功能，应及时更换。对发现存在知假买假、知假用假问题的，要立即纠正。

5.报告情况。将自查自纠情况（附件）、消防产品基础台账报当地消防救援机构存档备查。对发现生产、销售不合格消防产品行为的，将相关线索及时报当地消防救援部门和市场监管部门，并向单位采购部门反馈不合格产品的生产、供货单位信息。相关材料请发萧山区消防产品质量专项整治行动专用电子邮箱1638777654@qq.com。

萧山区消防救援局

2024年8月16日

附件：

消防产品专项整治自查表(使用领域)

| 企业名称 | (盖章) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  | 手机 |  |
| 购买使用整治重点消防产品情况： |  |  |  |  |
| ¨可燃气体探测器¨独立式感烟火灾探测报警器¨手提式灭火器¨消防应急照明灯具 ¨过滤式消防自救呼吸器¨洒水喷头¨室内消火栓¨消防单向阀¨防火门¨防火玻璃 ¨灭火毯¨消防水带 ¨微型消防站装备器材 ¨其他消防产品 |  |  |  |  |
| 自 查 项 目 |  |  |  |  |
| 是否存在消防产品购买来源不明、价格不明或相关供货清单缺失的情况 |  |  |  |  |
| 是否存在消防产品合格证明文件等不齐全的情况 |  |  |  |  |
| 通过中国消防产品信息网、全国认证认可信息公共服务平台等查询相关产品的认证证书、型式检验报告，比对产品合格证明文件资料的一致性情况 |  |  |  |  |
| 通过已核实的产品合格证明文件资料，比对在库、在用消防产品的品牌标识、规格型号、材质等与检验报告的一致性情况 |  |  |  |  |
| 产品功能测试情况 |  |  |  |  |
| 是否定期维护保养并保持完好有效 |  |  |  |  |
| 自查中发现问题的纠正情况 |  |  |  |  |

填表日期：                                        年    月     日